|  | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO SCIENTIFICO STATALE" L.B.ALBERTI" MINTURNO – (LT) Indirizzi: Corsi di Ordinamento e Sperimelntali di Bilinguismo e Piano Nazionale per l’Informatica ( - Centralino 0771680620 – Dir. Sc. 0771 681346 FAX 0771 620773 ( LTPS030006@istruzione.it Codice Fiscale 81004010591 wwww.liceoalbertiminturno.it |
| --- | --- |

## registro dei controlli periodici riguardanti

## la gestione della sicurezza

Dati GENERALI

Scuola:  Liceo Scientifico Statale “L. B. Alberti”

Luogo:    Via Santa Reparata – 04026 Minturno (LT)

Data di istituzione del registro:  11 Settembre 2008

Il Responsabile del Servisio di Prevenzione e Protezione                                                                                                                            Il Dirigente

( Prof. Francesco Valerio)                                                                                                                                                   (Prof. Cav. Graziosetto Michele)

indice

| Premessa | Pag. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Addetti alla sicurezza e all’emergenza e compiti assegnati | Pag. | 3 |
| Scheda 1- Controlli mensili da affidare al personale interno: Antincedio | Pag. | 5 |
| Scheda 2- Controlli mensili da affidare al personale interno: Impianto elettrico; | Pag. | 6 |
| Scheda 3- Controlli mensili da affidare al personale interno: Pronto soccorso; | Pag. | 6 |
| Scheda 4- Controlli annuali da affidare al personale interno. | Pag. | 7 |
| Scheda 5- Controlli da affidare a ditte esterne o a tecnici specializzati | Pag. | 8 |
| Scheda 6 –Esercitazione Antincendio | Pag. | 9 |
| Scheda 7 - Rapporto di non conformità | Pag. | 10 |

PREMESSA

Il presente registro contiene l’elenco dei controlli che periodicamente devono essere attuati sugli ambienti di lavoro e sugli impianti di un edificio di tipo civile; il suo utilizzo può contribuire a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza dell’edificio stesso.

Quando devono essere effettuati i controlli

La periodicità di alcuni controlli viene definita per legge, di altri da norme di buona tecnica. Dove non esiste un riferimento specifico viene proposta una periodicità data dall’esperienza.

Chi deve effettuare i controlli

Alcuni controlli devono essere effettuati da ditte o da tecnici specializzati, altri possono essere effettuati da personale interno non specializzato al quale è stato dato l’incarico del controllo.

Struttura del registro e modalità di compilazione

- Schede n. 1 ,2,3  e 4 - controlli da affidare a personale interno all’edificio

Queste schede contengono l’elenco dei controlli da effettuare da parte del personale designato internamente all’edificio. La scheda n. 1 contiene i controlli da effettuare con periodicità mensile, la scheda n. 2 quelli con periodicità annuale. Nella colonna ‘Personale incaricato/Numero telefono’ devono essere riportati il nominativo del personale interno incaricato dei controlli ed il suo numero telefonico. A controllo effettuato la persona incaricata dovrà segnare la data di effettuazione del controllo e apporre la propria firma.

- Scheda n. 5 - controlli da affidare a ditte esterne o a tecnici specializzati

Questa scheda contiene l’elenco dei controlli da effettuare da parte di ditte esterne o tecnici specializzati. La ditta o il tecnico dovrà segnare la data di effettuazione del controllo ed apporre il proprio timbro o la propria firma nell’apposito spazio.

- Scheda n.6 – esercitazione antincendio

Questa scheda è predisposta per contenere le informazioni relative all’effettuazione dell’esercitazione antincendio. Il responsabile della gestione della sicurezza dell’edificio dovrà compilare la scheda indicando le persone assenti, descrivendo come si è svolta la prova, la durata dell’evacuazione e indicando eventuali osservazioni che potranno essere utili in futuro.

L’esercitazione antincendio deve essere effettuata una volta all’anno.

- Scheda n. 7 – rapporto di non conformità

Questa scheda è finalizzata alla segnalazione delle non conformità al responsabile della gestione della sicurezza dell’edificio e al proprietario dell’edificio stesso. Se durante la compilazione delle schede n. 1 e n. 2 vengono riscontrate delle non conformità, l’incaricato del controllo compila una fotocopia della scheda n. 5 e la consegna al responsabile della gestione della sicurezza dell’edificio che provvederà ad inoltrare la segnalazione al proprietario dell’edificio.

Tale scheda deve quindi essere fotocopiata all’occorrenza ed allegata al registro. Effettuato l’intervento migliorativo richiesto, dovrà essere compilato il riquadro riportato a fondo pagina.

Per le comunicazioni al responsabile della gestione della sicurezza dell’edificio e al proprietario dell’edificio stesso potranno essere utilizzati anche altri modelli di rapporto (es. lettera); anch’essi dovranno essere allegati al registro.

Il registro deve essere tenuto aggiornato e deve essere compilato in ogni sua parte.

# ADDETTI ALL’EMERGENZA

| COGNUME E NOME | RUOLO INTERNO | TITOLO DI STUDIO | FORMAZIONE | MANSIONI - EMERGENZA | CELL. | INT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BARTOLOMEO ROSALBA | COLLABORATORE | SEC. I GR. | DISABILI | Addetto alla portineria-Emergenza |  |  |
| BISECCO ANTONIO | ASS:TECNINCO | SEC.II.GR. | PROT.CIVIL. | Addetto Antincendio Lab.Scienze e controlli da A1 ad A8 e D1 |  |  |
| DATO GIUSEPPE | COLLABORATORE | SEC.I.GR. |  | Addetto Palestre – Controllo A9 |  |  |
| FEDELE GENNARO | ASS.TECNICO | SEC.-II.GR. | SICUREZZA (ART.7) | Addetto Antincendio - .Lab.Fisica – controlli da F1 a F3 e da D2 a D4 |  |  |
| LANDOLFI ALBA | COLLABORATORE | SEC II GR-LAUREA | PRONTO SOCCORSO | Adetto al Piano e al Pronto Soccorso |  |  |
| MATANO VENERE | ASS.TECNICO | LAUREA | SICUREZZA | Adetto Antincendio – Biblioteca e alule multimediali- Controllo B6 |  |  |
| MAZZONNA CLORINDA | AMMINISTRATIVO | SC.Sec.IIGR. | CROCE ROSSA | Adetto Portineria- Adetto Pronto Soccorso e |  |  |
| MOSCATIELLO ROSALBA | COLLABORATORE | SEC:II GR. | PRONTO SOCCORSO | Addetto al Piano- Pronto Soccorso Controlli da C1 a C3 e da E1 a E2 |  |  |
| PICANO MARIA | COLLABORATORE | SEC. II GR. | SICUREZZA | Addetto al Piano-Addetto Antincendio |  |  |
| ROMANO MARIA | ASS.TECNICO | SEC.II.GR. | SICUREZZA | Addetto Antincendio – Aula Informatica. Controllo B5 |  |  |
| SORIANO TERESA RITA | COLLABORATORE | SEC.II.GR |  | Addetto al Piano |  |  |
| TAUCCI FRANCA | COLLABORATORE | SC.SEC.IGR. | DiSABILI | Addetto all Portineria |  |  |
| TUCCILLO DOMENICO | COLLABORATORE | SEC.II GR | ANTINCENDIO | Addetto al Piano e Antincendio- Controllo da B1 a B4 |  |  |

| scheda n. 1 : controlli MENSILI da affidare a personale interno all’edificiO anno SCOLASTICo 2008-2009 |
| --- |
|  |  | Controllo | Personale incaricato |  | MESE DI ____________________ |
| ANTINCENDIO | A1 | agibilità delle vie di fuga | BISECCO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | ANTONIO | FIRMA |  |  |  |
|  | A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici | BISECCO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | ANTONIO | FIRMA |  |  |  |
|  | A3 | presenza degli estintori e loro stato di tenuta | BISECCO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | ANTONIO | FIRMA |  |  |  |
|  | A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro (non chiuse a chiave), azionare il dispositivo di apertura per verificare che i componenti siano funzionanti | BISECCO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | ANTONIO | FIRMA |  |  |  |
|  | A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) e loro stato di conservazione | BISECCO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | ANTONIO | FIRMA |  |  |  |
|  | A6 | facile accessibilità: degli estintori e degli idranti a muro, della centralina dell’impianto di rilevazione incendi, dei quadri elettrici, dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento, delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso, - dei punti di raccolta per l’emergenza | BISECCO ANTONIO | DATA |  |  |  |
|  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |
|  | A7 | Stabilità, tenuta e distanze di sicurezza da materiale combustibile di persone e apparati elettrici. | BISECCO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | ANTONIO | FIRMA |  |  |  |
|  | A8 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme | BISECCO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | ANTONIO | FIRMA |  |  |  |
|  | A9 | Buono stato e tenuta dell’area di pertinenza dell’edificio scolastico e dei parcheggi | DATO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | GIUSEPPE | FIRMA |  |  |  |

| scheda n. 2 : controlli MENSILI da affidare a personale interno all’edificiO anno SCOLASTICo 2008-2o09 |
| --- |
|  |  | Controllo | Personale incaricato |  | MESE DI ____________________ |
| IMPIANTO ELETTRICO | B1 | efficienza degli interruttori differenziali* |  | DATA |  |  |  |
|  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |
|  | B2 | corretto funzionamento e buono stato di interruttori, prese elettriche, illuminazione. | TUCCILLO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | DOMENICO | FIRMA |  |  |  |
|  | B3 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza | TUCCILLO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | DOMENICO | FIRMA |  |  |  |
|  | B4 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili in prossimità o nei locali con quadri elettrici | TUCCILLO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | DOMENICO | FIRMA |  |  |  |
|  | B5 | efficienza rete PC di istituto e collegamento a internet. Stato della strumentazione informatica di Istituto | ROMANO |  |  |  |  |
|  |  |  | MARIA |  |  |  |  |
|  | B6 | Efficienza aule multimediali e biblioteca e strumentazione multimediale | MATANO |  |  |  |  |
|  |  |  | VENERE |  |  |  |  |

*controllo da non effettuare negli edifici di proprietà della Provincia (effettuato da tecnici specializzati)

| scheda n. 3 : controlli MENSILI da affidare a personale interno all’edificiO anno SCOLASTICO 2008-2009 |
| --- |
|  |  | Controllo | Personale incaricato |  | MESE |
| PRONTO SOCCORSO E MED. LAVORO | C1 | Facile accessibilità della cassetta di pronto soccorso | MOSCATIELLO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | ROSALBA | FIRMA |  |  |  |
|  | C2 | Stato di buona conservazione del materiale e dei farmaci di pronto soccorso | MOSCATIELLO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | ROSALBA | FIRMA |  |  |  |
|  | C3 | efficienza e stato di conservazione di sedie a rotelle, barelle, ecc. per il pronto soccorso | MOSCATIELLO | DATA |  |  |  |
|  |  |  | ROSALBA | FIRMA |  |  |  |
|  | C4 | Segnalazioni da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, protezione e prevenzione. |  | DATA |  |  |  |
|  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |

| SCHEDA N. 4 : CONTROLLI ANNUALI DA AFFIDARE A PERSONALE INTERNO ALL’EDIFICIO ANNO SCOLASTICO 2008-2009 |
| --- |
|  |  | Controllo | Personale incaricato | Data | Firma incaricato |
|  |  |  | numero telefono |  |  |
| ANTINCENDIO | A8 | mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es. assenza di aperture superflue originate da lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi)* *Controllo da effettuarsi da parte del personale della Provincia |  |  |  |
| SICUREZZA AMBIENTE | D1 | stato dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale, dei pavimenti, dei parapetti e dei corrimano e di finestre ed infissi, dell’ascensore e delle vie di accesso al medesimo; | BISECCO |  |  |
|  |  |  | ANTONIO |  |  |
|  | D2 | stato delle condizioni d’uso e di sicurezza di aule, laboratori, sottoscala, seminterrati, armadi e locali destinati a magazzino e stoccaggio e della idoneitá dei materiali in essi depositati; | FEDELE |  |  |
|  |  |  | GENNARO |  |  |
|  | D3 | funzionamento dei dispositivi di sicurezza (gruppo elettrogeno, impianto idranti,rivelatori di fumo, impianto apertura cancelli, ecc.) delle porte ad azionamento meccanico (porte automatiche, cancelli motorizzati) e della luce gialla intermittente sui cancelli motorizzati | FEDELE |  |  |
|  |  |  | GENNARO |  |  |
|  | D4 | accessibilità costante di tutti i locali - contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica, del box della leva di intercettazione del gas, luce e del locale macchina dell’ascensore, degli armadi di sicurezza, ecc.) | FEDELE |  |  |
|  |  |  | GENNARO |  |  |
| IGIENE DEL LAVORO | E1 | contenuto delle cassette di pronto soccorso e della scadenza dei presidi in essa contenuti | MOSCATIELLO |  |  |
|  |  |  | ROSALBA |  |  |
|  | E2 | efficienza della ventilazione forzata dei bagni e toilette, dei locali e delle attrezzature destinati al pronto soccorso; | MOSCATIELLO |  |  |
|  |  |  | ROSALBA |  |  |
| SEGNALETICA | F1 | presenza, stato e visibilità della segnaletica di individuazione: dei percorsi di fuga delle uscite di emergenza degli estintori e degli idranti a muro dei pulsanti di allarme dell’interruttore elettrico generale d’emergenza dei dispositivi di azionamento della ventilazione delle scale dei bagni e toilette di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi | FEDELE GENNARO |  |  |
|  | F2 | presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrico, di divieto di spegnere incendi con acqua e di divieto di accesso sui quadri elettrici | FEDELE |  |  |
|  |  |  | GENNARO |  |  |
|  | F3 | presenza e stato della segnaletica di divieto di utilizzo in caso d’incendio presso la porta dell’ascensore (ad ogni piano) | FEDELE |  |  |
|  |  |  | GENNARO |  |  |

| scheda n. 5: controlli da affidare a DITTE ESTERNE O A TECNICI SPECIALIZZATI anno SCOLASTIco 2008-2009 |
| --- |
|  | Controllo | Frequenza secondo normativa | Ditta o Tecnico incaricati Telefono o Fax |  | controlli EFFETTUATI |
| F1 | estintori | semestrale |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F2 | idranti | annuale |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F3 | impianto di rilevazione e segnalazione incendio | annuale |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F4 | impianto termico | annuale |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F5 | ascensore – manutenzione | semestrale |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F6 | ascensore – verifiche di sicurezza | ogni 3 anni (o secondo indicazione del costruttore |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F7 | impianto di terra | ogni 2 anni (o secondo indicazione del costruttore) |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F8 | impianto di protezione contro le scariche atmosferiche | ogni 2 anni (o secondo indicazione del costruttore) |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F9 | impianto elettrico – controllo strumentale del tempo di intervento degli interruttori differenziali | ogni 2 anni (o secondo indicazione del costruttore) |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F10 | impianto elettrico - autonomia delle luci di emergenza | semestrale |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F11 | efficienza dell’interruttore generale d’emergenza (con verifica serrande tagliafuoco, evacuatori, ecc) | annuale |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F12 | efficienza e autonomia della sirena d’allarme | annuale |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F13 | efficienza del sistema degli altoparlanti | annuale |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |
| F14 | impianto di condizionamento | semestrale (o secondo indicazione del costruttore) |  | data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | firma |  |  |  |  |

SCUOLA___________________________________________ Luogo: _____________ Via: _____________________

Esercitazione avvenuta il

Persone assenti all’esercitazione:

Descrizione dell’esercitazione:

Durata dell’evacuazione:

Osservazioni:

R.S.P.P.:

Rapporto n.		Data

Descrizione del problema:

Firma:

* Questa scheda deve essere fotocopiata e compilata dal responsabile del controllo a cui fa riferimento il controllo corrispondente alla segnalazione di con conformità ricevuta e tenuta agli atti allegata al presente registro. Il firmatario ne custodirá una copia personale.

# Text boxes

scheda n. 6: ESERCITAZIONE ANTINCENDIO		anno scolastico 2008-2009

SCHEDA N.7 -  RAPPORTO DI NON CONFORMITÁ *

Intervento effettuato da ………………………………………………………………………………………………	In data: ……………………………………..…

Note: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma R.S.P.P.: …………………………………………………………………………………………………